## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 预计年度使用量 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 限价 | 单位 | 科室 | 参数
1 | 羊水培养基 | 100ml/瓶 |  |  |  | 720/瓶 |  |  | 1.试剂用途：该试剂仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于染色体核型分析。 2.产品型号规格：100ml/瓶 3.性能指标 3.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 3.2装量：最大偏差差异为±7%。 3.3微生物检查：无菌生长。 3.4 PH值：PH应为7.2-8.5。 3.5细胞处理效果 ：贴壁细胞岛数≥2个。 3.6稳定性：产品在2-8℃保存，有效期1个月，-5℃以下保存，有效期24个月。 4.检验方法：培养法
2 | 外周血细胞培养基 | 5ml/瓶，24瓶/盒；5ml/支，50支/盒； |  |  |  | 22元/瓶，528元/盒；24元/支，1200元/盒 |  |  | 1.试剂用途：该试剂仅用于淋巴细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于染色体核型分析。 2.离心管型淋巴细胞培养基使用标准15ml离心管，定制管盖，中空管盖胶塞一体式设计，无需开盖种血。 3.产品规格：5m/支，50支/盒 4.性能指标 4.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 4.2 装量：最大偏差差异为±7%。 4.3 微生物检查：无菌生长。 4.4 PH值：PH应为7.2-8.5。 4.5 细胞处理效果 ：转化率≥50%。 4.6 稳定性：产品在2-8℃保存有效期1个月，-5℃以下保存有效期12个月。 5.检验方法：培养法。 | 1支外周血培养基+1人份同步化试剂A、B（每人份100ul）+1人份改良秋水仙胺（60-70ul）的价格之和小于等于30元
3 | 同步化试剂 | 100人份（A液：2ml*5，B液：2ml*5） |  |  |  | 10元/人份，1000元/盒 |  |  | 1.预期用途：对细胞进行预处理，处理后的细胞用于体外诊断。可稳定获取数量更多、质量更高的中期染色体，提高染色体分辨率。 2. 规格型号：100T/盒 3. 性能指标 3.1 外观：品名、批号、有效期清楚，各管试剂外观完整，标记清洗，无破损。各试剂解冻后应为无色透明，无沉淀及絮状物液体。 3.2 装量：每管试剂的装量：2ml±100ul。 3.3 微生物检查：无菌。 3.4 PH值：每管试剂PH值应为6.8-7.6。 3.5 细胞同步化效果：外周血核型分析在相同条件下收集细胞，经过同步化处理的细胞，染色体核型带纹＞400条的分裂相数量显著增加。 3.6稳定性：产品应在2-8℃或-20℃保存，应分别规定有效期，2-8℃保存，有效期15天；-5℃以下保存，有效期12个月。 4.检验方法：培养法 5.稳定获得大量高质量中期细胞，提高染色体分辨率至400-550条带。 | 1支外周血培养基+1人份同步化试剂A、B（每人份100ul）+1人份改良秋水仙胺（60-70ul）的价格之和小于等于30元
4 | 胰酶（粉末） | 粉末 10g/瓶 |  |  |  | 800/瓶 |  |  | 本产品为细胞染色体标本G显带处理试剂，用于染色体遗传病的诊断，被显带的染色体用于体外诊断，该产品不用于治疗性用途。
5 | 胰酶消化液 | 浓度0.25% 100ml/瓶 |  |  |  | 320元/瓶 |  |  | 1、试剂用途 通过胰酶消化溶液处理，使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态，用于临床体外诊断。 2、 产品型号规格 100ml/瓶 3、 外观 为橙红色透明液体，无浑浊，无沉淀或絮状物。 4、装量 最大偏差差异为±5%。 5、PH PH值为7.1-8.0。 5、 细胞处理效果 1-3分钟内细胞脱落，或者将单层连接成片细胞消化成点状透明，出现细小空隙。
6 | 秋水仙素 | 20ml/瓶（浓度：20ug/ml） |  |  |  | 5元/ml，100元/瓶 |  |  | 1、 产品规格 20ug/ml,20ml/瓶。 2、外观 无色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 3、装量 最大偏差差异为±5%。 4、PH PH值为7.2-8.5。 5、产品主要成分 秋水仙素、超纯水。 6、储存条件 2-8℃保存避光保存。 7、产品预期用途 有效抑制细胞分裂，破坏细胞纺锤体的形成，使细胞分裂停止在中期，使染色体单体缩短分开，以便于进行染色体核型分析。
7 | 吉姆萨染液 | 500ml原液+500ml 缓冲液 |  | 博圣智造 |  | 1000元/盒 |  |  | 1.预期用途：用于组织细胞学染色，如染色体核型G显带染色。 2.规格型号：A液200ml + B液200ml ；A液500ml + B液500ml 3.性能指标 3.1 【外观】吉姆萨染色液为深蓝色液体，可有少许沉淀，吉姆萨缓冲液应为无色透明液体，无颗粒或絮状物。 3.2【气味】有轻微甲醇气味。 3.3【PH值】组成成分中，其中吉姆萨染色液在室温时 pH值7左右，允差为士0.5；10x吉姆萨缓冲液按照9：1(超纯水:10x吉姆萨缓冲液)稀释后pH后6.7~7.2。 3.4【净含量】 净含量不少于标示含量的98%。 3.5【G显带】 染色3~5min细胞呈紫红色或粉红色。 3.6【持续时间】 密闭放置4小时后，染色3~5min上色。染色体G显带:紫红色或粉红色。
8 | 羊水细胞培养瓶 | 25cm²培养瓶、斜颈 密封盖10个/包 10包/箱 |  |  |  | 20/个
9 | 聚丙烯高透锥底离心管 | 15ml 已消毒50支/包 10包/箱 |  |  |  | 1.8/支
10 | 一次性使用吸管 | 3ml 每个独立包装 200个/包，4000个/箱 |  |  |  | 0.8/个
11 | 200μl吸头 | 200μl(6*52) 1000支/包 |  |  |  | 120/包
12 | 1000μl吸头 | 1000μl(8*71) 1000支/包 |  |  |  | 120/包
13 | 一次性吸管 | 3ml 每个独立包装 200个/包，4000个/箱 |  |  |  | 0.8/个
14 | 200μl子弹头 | 0.2ml；1000/包 |  |  |  | 0.1/支
15 | 1.5ml子弹头 | 1.5ml；500支/包 |  |  |  | 0.1/支
16 | 病理级显微镜载玻片 | 50片/盒 |  | 乐辰生物 |  | 26/盒
17 | 肝素钠真空采血管 | 5ml/支 射线灭菌 100支/盒，18盒/箱 |  |  |  | 1.5/支
18 | 显微镜油 | 瓶 |  |  |  | 2500/瓶
19 | 改良秋水仙胺 | 2ml/管，10管/盒（浓度：10ug/ml）；20ml/瓶（浓度：10ug/ml） |  |  |  | 100元/支，1000元/盒；50元/ml，1000元/瓶 |  |  | 1.预期用途：用于抑制细胞有丝分型，破坏纺锤体形成，使细胞分裂停止在细胞中期。临床上用于染色体制备时细胞预处理，处理后的样本仅用于临床意外检验。 2.规格型号：10ug/ml，2ml/管，10管/盒 3.性能指标 3.1外观：应为淡黄色液体，无沉淀、无浑浊及絮状物。 3.2装量：最大偏差差异为±5% 3.3PH值为7.2~8.5。 3.4微生物检查为无菌生长。 3.5细胞染色体作用：应获得550条带以上的染色体核型。
20 | 染色体C显带试剂盒 | 2T/盒 |  |  |  | 400/盒 |  |  | 试剂1:2.5ml，无色透明液体，无混浊，无杂质；试剂 2:2.5g，白色粉末，无杂质；试剂 3:1.317g，白色粉末，无杂质；试剂最大偏差差异为士5% | 1支外周血培养基+1人份同步化试剂A、B（每人份100ul）+1人份改良秋水仙胺（60-70ul）的价格之和小于等于30元
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。5.最小单位报价栏请报所报价包装规格的最小单位，例：100支/盒的1支xx元；20片/盒的1片xx元。注：（1支外周血培养基+1人份同步化试剂A、B（每人份100ul）+1人份改良秋水仙胺（60-70ul）的价格之和小于等于30元）